Утверждено: 
Приказом N __ от "__"______  20___ г.

и.о. главного врача  Ахкбеков Р.А.
(подпись, должность, Ф.И.О.) 
М.П. 
"___"________ ____ г.

### Положение о видеонаблюдении в организации

### 1. Общие положения

1.1. Положение о видеонаблюдении в организации  «____» _____ 20___ г. ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района и "Положение" определяет порядок использования видеоаппаратуры и организации системы видеонаблюдения в ГБУЗ ЦРБ» Эльбрусского района.

1.2. Видеонаблюдение в Учреждении  финансируется за ее счет в целях более эффективного использования имеющихся ресурсов для оперативного решения вопросов производственной деятельности.

1.3. Настоящее Положение обязательно для работников и посетителей ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района. Каждый такой работник подлежит ознакомлению с Положением под роспись. Выписки из Положения подлежат размещению на видных местах, доступных для посетителей Учреждения.

1.4. Локальные нормативные акты Учреждения и условия трудовых договоров с работниками, регламентирующие видеонаблюдение, в обязательном порядке согласовываются со службой безопасности, бухгалтерией и юридическим отделом.

2. Назначение системы видеонаблюдения.

2.1. Система видеонаблюдения предназначена для сбора, хранения и просмотра видеоинформации о происшествиях по периметру и внутри здания. Хранение записи не менее 30 суток.

### 3. Цели и задачи видеонаблюдения. Объекты и параметры контроля

3.1. Объекты соответствующих категорий оборудованы информационно сопряженными с автоматизированными системами безопасности и управления ВДСМ для предупреждения возникновения и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций, в т.ч. вызванных террористическими актами в помещениях и на территории ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района.

3.2. Задачами ВДСМ являются:

отслеживание, фиксация, своевременная передача изображений и данных объектов в целях недопущения убытков Учреждении, ущерба здоровью людей, минимизации материального ущерба в условиях действия дестабилизирующих факторов;

информационная поддержка принятия решений органами управления Организации;

предоставление информации по запросам соответствующих служб и государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.3. ВДСМ должны обеспечивать:

- видеоверификацию тревог (подтверждение обнаружения проникновения) - подтверждение с помощью видеонаблюдения факта несанкционированного проникновения в зоне охраны и выявление ложных срабатываний;

- прямое видеонаблюдение оператором (дежурным) в зоне охраны;

- запись видеоинформации в архив для последующего анализа состояния охраняемого объекта (зоны), тревожных ситуаций, идентификации нарушителей и других задач;

- прогнозирование и предупреждение противоправных действий на объектах, аварийных ситуаций путем контроля за параметрами процессов обеспечения функционирования объектов и определения отклонений их текущих значений от нормативных;

- непрерывность сбора, передачи и обработки информации о значениях параметров процессов обеспечения функционирования объектов;

- формирование и передачу оперативной информации об объектах, состоянии их технологических систем и изменении состояния их инженерно-технических конструкций в дежурные и диспетчерские службы Организации;

- передачу оператору видеонаблюдения (в случае получения извещения о тревоге) изображения из охраняемой зоны для определения характера, места нарушения, направление движения нарушителя с целью определения оптимальных мер противодействия;

- автоматизированное оповещение работников и посетителей о произошедших авариях, чрезвычайных ситуациях, необходимых действиях по эвакуации;

- автоматизированное оповещение соответствующих служб, отвечающих за безопасность объектов;

- документирование и регистрацию противоправных действий, аварийных ситуаций, а также действий дежурных и диспетчерских служб объектов;

- программирование режимов работы;

- совместную работу с системами управления доступом и охранной сигнализации;

- автоматический вывод изображений с телекамер по сигналу технических средств охраны, детектора движения СОТ, заданному расписанию;

- разграничение полномочий доступа к управлению и видеоинформации с целью предотвращения несанкционированных действий;

- воспроизведение ранее записанной информации;

- оперативный доступ к видеозаписи и видеоархиву путем задания времени, даты и идентификатора телекамеры.

3.4. Органы управления Организации в части обеспечения безопасности объектов с использованием ВДСМ решают следующие основные задачи:

- получение от ВДСМ информации о текущем состоянии объектов;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до руководства Организации;

- обработка и анализ данных о состоянии объектов, о чрезвычайных ситуациях, определение их масштаба и уточнение состава сил, привлекаемых для реагирования на чрезвычайные ситуации;

- оперативное управление аварийно-спасательными службами, пожарными, пожарно-спасательными и аварийно-спасательными формированиями;

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, уточнение и корректировка по обстановке заранее разработанных вариантов решений по ликвидации каждой чрезвычайной ситуации;

- постоянное информирование сил, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

- обобщение информации о произошедших чрезвычайных ситуациях (за каждые сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности;

- разработка прогнозов возникновения чрезвычайной ситуации;

- предложение мер по недопущению чрезвычайной ситуации.

3.5. Объектами постоянного мониторинга с использованием ВДСМ являются подсистемы жизнеобеспечения и безопасности:

- теплоснабжение;

- вентиляция и кондиционирование;

- водоснабжение и канализация;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- инженерно-технический комплекс пожарной безопасности объекта;

- лифтовое оборудование;

- система связи и оповещения;

- системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, досмотровые средства;

- системы обнаружения повышенного уровня радиации, аварийных химически опасных веществ, биологически опасных веществ, значительной концентрации токсичных и взрывоопасных концентраций газовоздушных смесей и др.).

Кроме того, объектами контроля являются сами системы видеонаблюдения, безопасности, охраны, сигнализации, а также основания, строительные конструкции зданий и сооружений; сооружения инженерной защиты, зоны возможных сходов селей, оползней, лавин в зоне эксплуатации объекта.

3.6. ВДСМ должны обеспечивать контроль следующих основных дестабилизирующих факторов (параметры контроля):

- незаконного проникновения посторонних лиц, животных или чужеродных предметов, аппаратов, тел на объекты;

- антропогенного, физического, химического, электромагнитного воздействия на сами ВДСМ или на объекты;

- возникновения пожара;

- нарушения в системе теплоснабжения, отопления, подачи горячей и холодной воды;

- нарушения в подаче электроэнергии;

- нарушения в подаче газа;

- отказа в работе лифтового оборудования;

- несанкционированного проникновения в служебные помещения;

- повышенного уровня радиации, предельно допустимой концентрации аварийных химически опасных веществ; биологически опасных веществ; взрывоопасных концентраций газовоздушных смесей;

- затопления помещений, дренажных систем и технологических приямков;

- утечки газа;

- отклонений от нормативных параметров технологических процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- изменения состояния основания, строительных (инженерно-технических) конструкций зданий и сооружений;

- нарушения работоспособности систем противоаварийной защиты, безопасности и противопожарной защиты;

- сооружений инженерной защиты;

- изменения состояния участков возможных сходов селей, оползней, лавин в зоне эксплуатации объекта мониторинга.

### 4. Структура и общие требования к системе видеонаблюдения

| № п/п | Наименование | Величина в соответствии с нормативными документами | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеорегистратор 16-ти канальный | Запись в реальном времени с разрешением 960H(950*576), CIF 16 каналов аудио Программа мониторинга (CMS) Доступ с мобильного телефона Алгоритм сжатия Н.264, Пентаплекс Поддержка 3G WEB интерфейс, уведомление по e-mail Независимая настройка скоростей записи для каждого канала Формат сжатия H.264 Видеовход / Тип видеовхода 16 каналов / BNC (1.0 Vp-p, 75 Om) Аудиовход / Тип аудиовхода 16 каналов / RCA (2 Vp-p, 1 kOm) Аудиосжатие G.711 Голосовой вход 1-ch, (через Audio IN) Разрешение для просмотра 704 × 576 VGA/HDMI выход 1 VGA (1280 x 1024)/HDMI (1920х1080) Разрешение при записи WD1/D1/CIF/QCIF Видеовыход 2 канала, BNC (1.0 Vp-p, 75 Om) Скорость записи D1:100 к/с WD1: 25 к/с Аудиовыход 1 канал Тип интерфейса / Объем 2 SATA / до 2 TB Сетевые интерфейсы RJ45 10 M / 100 M Интерфейс ввода/вывода RS485 (PTZ) USB-интерфейс 2, USB2.0 Тревожные входы / Выходы 16 / 4 Питание 220 V AC, в комплекте адаптер 12V Потребляемая мощность < 15Вт (без HDD) Рабочая температура / Допустимая влажность - 10 °C ~ + 55 °C / 10 % ~ 90 % Размер (мм) 440 × 390× 70 | шт | 1 |
| 2 | Aналоговая видеокамера 700ТВЛ | купольная видеокамера 960Н с режимом «День/Ночь» и ИК подсветкой. Краткие характеристики видеокамеры MDC-7020FTD-24Е: - Матрица 1/3" CMOS 960Н - Разрешение 700 ТВЛ (Цвет), 750ТВЛ (Ч/б) - Объектив f=3.6 мм - ИК подсветка до 20 метров (24 ИК диодов) - Функции: AWB ,AGC - Питание 12В DC, 260мА. - Температурный режим от -10C до +50С Особенности видеокамеры MDC-7020FTD-24Е Формат 960Н 1/3'' CMOS Режим ''День/Ночь'' Убираемый ИК-фильтр ИК-подсветка Технические характеристики MDC-7020FTD-24Е Тип корпуса купольный с ИК подсветкой Тип CCD 1/3" CMOS 960Н Кол-во пикселей 976x582 Частота развертки 15.625 КГц, 50 Гц Разрешение по горизонтали 700 ТВЛ (Цвет), 750ТВЛ (Ч/б) Скорость затвора 1/50 ~ 1/100.000 сек Отношение Сигнал/Шум 52 дБ (AGC выкл.) Синхронизация Внутренняя Убираемый ИК-фильтр Да Мин. освещенность 0.5 Лк (Цвет) / 0 при вкл. ИК ИК подсветка 24 ИК-диода, дальность до 20 метров Объектив 3.6 мм Баланс белого Автоматический Видеосигнал 1B (75 Ом Вкл.) Питание модуля 12 В ± 10% Постоянного тока Потребление энергии 260 мА Рабочие температуры -10 ~ +50C | шт | 14 |
| 3 | Aналоговая видеокамера 900ТВЛ | - Матрица 1/3" SONY ICX881AKA + Effio-A ICX4140AGG (960H) - Разрешение 900 ТВЛ (Цвет) - Светочувствительность 0.001 Лк / 0Лк(ИК-подсветка вкл) - Объектив с АРД f=2.8-12.0 мм, угол обзора по диагонали от 130 до 30 - ИК-подсветка до 30 метров - Функции: Low Illumination, OSD, 3D-NR, DEFOG, Sense‐up, UTC - Питание 12В DC, 700мА - Температурный режим от -40C до +50С - Габаритные размеры 131 x 93 мм | шт | 2 |
| 4 | Жесткий диск | Емкость: 2000 ГБ Интерфейс: SATA III Размер буфера: 64 Мб Скорость вращения: 7200 об/мин. Тип: Жесткий диск (HDD) Тип подключения: Внутренний Форм-фактор: 3.5 '' | шт | 1 |
| 5 | Блок питания | Выходы: 1 канал Номинальный ток нагрузки: 5 А Рекомендуемый АКБ: 7 А/ч (идет в комплекте) Входное напряжение: ~220 В Выходное напряжение: 13.6 В Габариты: 221x204x69 мм электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току; защита от пробоя вход-выход 4000В; электронное автоматическое восстановление выходного напряжения после снятия короткого замыкания или перегрузки; защита от перегрузки по входу; защита потребителей от перенапряжения на входе; неограниченное время нахождения в состоянии короткого замыкания; электронная защита от «переполюсовки» и глубокого разряда аккумулятора; защита потребителя от перенапряжения на выходе источника питания Технические характеристики ИВЭПР-1250РМ-7: Номинальный выходной ток 5А Номинальное выходное напряжения 12В Номинальное входное напряжения ~220В, 50Гц Допустимая перегрузка по току 5.5А Потребляемая мощность не более 100ВА Максимально допустимая ёмкостная нагрузка 60000 мкФ Класс защиты от поражения электрическим током 2 Масса 1 кг Материал металл Размеры: 221x204x69 мм, Цвет серый | шт | 2 |
| 6 | Монитор | Общие характеристики Размер экрана: 24" (61 см) Разрешение экрана: 1920 x 1080 Тип: ЖК монитор Тип матрицы: TN Формат: 16:9 Экран Время отклика: 5 мс. Контраст: 100 000 000:1 - динамическая Угол верт.: 170 Угол гор.: 160 Частота вертикальной развертки: 55 — 75 Гц Частота горизонтальной развертки: 30 - 80 кГц Яркость: 250 кд/кв.м Подключение DVI: Есть HDMI: Отсутствует VGA: Есть Питание Питание: Внешний адаптер питания от сети переменного тока Звук Динамики: 2 х 1 Вт Дополнительно Габариты без подставки: 565 x 340 x 40 мм Описание: Поддержка HDCP<br>Регулировка угла наклона Крепление на стену: 100 x 100 мм Цвет: Черный Комплектация и упаковка Комплект: Монитор, Кабель VGA, Диск с ПО, Руководство пользователя Тип упаковки : Retail Размеры и вес Вес: 3.83 кг Высота: 180 мм Длина: 565 мм Ширина: 395 мм Динамики: Встроенные ТВ-тюнер: Отсутствует |  |  |
| 7 | Шкаф настенный | ЩРН с металлической дверью | шт | 1 |

При просмотре видеоинформации видеорегистраторы обеспечивают поиск видеоданных по времени записи, номеру видеокамеры (видеоканала), просмотр в ускоренном и замедленном режимах, просмотр отдельных кадров.

Видеорегистраторы не должны ухудшать основные характеристики видеосигнала при записи и воспроизведении более чем на 20%.

4.1. Дополнительные функциональные характеристики СОТ указываются в технической документации изделий конкретного типа.

4.2. ВДСМ и средства СОТ должны быть устойчивы к следующим воздействиям:

- разрушающим механическим НСД;

- несанкционированному доступу к программному обеспечению СОТ.

Требования по устойчивости к разрушающим механическим НСД распространяются на:

- кожухи и поворотные устройства видеокамер;

- шкафы для размещения устройств записи, управления и коммутации и т.д. Степень устойчивости компонентов СОТ к НСД Организации - нормальная (или повышенная, или высокая).

4.3. Основное электропитание ВДСМ и средств СОТ осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.

ВДСМ и средства СОТ работоспособны при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 15% до плюс 10% номинального значения и частоты (50 +/- 1) Гц.

Электропитание отдельных средств СОТ допускается осуществлять от других источников с иными параметрами выходных напряжений, требования к которым устанавливают в нормативных документах на средства СОТ конкретных типов.

ВДСМ и средства СОТ должны иметь резервное электропитание при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания может использоваться резервная сеть переменного тока или источники питания постоянного тока.

Номинальное напряжение резервного источника питания постоянного тока составляет: 12 (или 24) В.

Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния СОТ и средств СОТ.

СОТ и средства СОТ работоспособны при допустимых отклонениях напряжения резервного источника от минус 15% до плюс 10% номинального значения.

Резервный источник питания обеспечивает выполнение основных функций СОТ при пропадании напряжений в сети на время не менее 0,5 ч при условии устранения неисправности основного электропитания в течение этого времени.

  - Устанавливать видеокамеры в местах хранения и операций с ценностями, в туалетных комнатах запрещается.

  - Функции системы видеонаблюдения.

- Система видеонаблюдения должна обеспечивать выполнение следующих обязательных функций:

- -круглосуточное видеонаблюдение в реальном масштабе времени;

- -непрерывную запись видеоряда с заданной частотой следования кадров;

- -поиск и просмотр видеоархива по задаваемым пользователем диапазону дат, времени и номеру видеокамеры.

  - Система охранного видеонаблюдения должна состоять из видеокамер установленных стационарно. Система охранного видеонаблюдения должна обеспечивать отображение и видеозапись информации  в цветном формате.

  - Наличие источника бесперебойного питания для возможности работы системы в течение не менее 30 мин. после аварийного отключения электричества.

  - Система охранного видеонаблюдения должна восстанавливаться после отключения электросети общего пользования за минимальное время (не более 5 минут с момента подачи электроэнергии) с минимальным участием обслуживающего персонала.

- Наличие видеокамер у главного и, в случае наличия, служебного входа на территорию учреждения с целью фиксации входящих лиц и номеров автомобилей; угол обзора видеокамер должен покрывать территорию учреждения, а также периметр ограждения полностью.

- Наличие у основных входов в здание видеокамер, которые размещаются внутри помещений с целью фиксации входящих или выходящих лиц

- Ограничение доступа. Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного доступа к ее ресурсам и настройкам.

### 5. Режим видеонаблюдения Организации

5.1. Видеонаблюдение в Организации ведется постоянно.

5.2. О видеонаблюдении сотрудники и посетители оповещаются надписями и символами установленного типа на видных местах.

5.3. Места размещения, перечень, вид и тип устанавливаемых видеокамер, в том числе резервных и скрытых, режим видеонаблюдения отдельных объектов утверждаются приказами Организации.

Работники, права которых могут затрагиваться скрытым видеонаблюдением, знакомятся с приказами о местах такого видеонаблюдения под роспись.

5.4. При необходимости изменения режима видеонаблюдения сотрудник вправе обратиться к руководству Организации со служебной запиской.

Согласовано: ________________/____________________________/

(подпись, должность, Ф.И.О.)